## 工作表1
序号 | 品牌 | 制造商 | 型号 | 金额（购买价格） | 制冷季节能源消耗效率SEER(W·h/W·h) |  |  | 温度波动(℃) |  | 温度均匀度(℃) |  | 垂直温差不满意率PD(%) |  | 吹风感指数DR(%) |  | 新风PM2.5过滤效率(%） |  |  | 除菌率(%) |  | 新风量（m³/h) |  | 新风二氧化碳 置换效率(%)
[5 empty] | 明示值 | 数据 | 星级 | 数据 | 星级 | 数据 | 星级 | 数据 | 星级 | 数据 | 星级 | 明示值 | 数据 | 星级 | 数据 | 星级 | 明示值 | 数据 | 数据
1 | 美的 Midea | 广东美的制冷设备有限公司 | KFR-35GW/BDN8Y-XT200(1)A | 4999 | 6.3 | 6.37 | —— | 0.17 | ★★★★★ | 0.49 | ★★★★☆ | 0.55 | ★★★★★ | 4.61 | ★★★★★ | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
2 | 海信 Hisense | 海信空调有限公司 | KFR-35GW/X700H-X1 | 3999 | 6.27 | 6.28 | —— | 0.15 | ★★★★★ | 0.47 | ★★★★☆ | 0.44 | ★★★★★ | 3.4 | ★★★★★ | 95% | 97.2% | ★★★★★ | —— | —— | 50 | 41.2 | 85.71%
3 | TCL | TCL空调器（中山）公司 | KFRd-35GW/DBp-XJ21+B1 | 4999 | 6.32 | 6.28 | —— | 0.3 | ★★★★☆ | 0.32 | ★★★★☆ | 0.42 | ★★★★★ | 0.73 | ★★★★★ | —— | 97% | ★★★★★ | —— | —— | 30 | 50.3 | 98%
4 | 惠而浦 Whirlpool | 苏宁智能终端有限公司 | ISH-35CD1NW | 3499 | 6.39 | 6.27 | —— | 0.98 | ★★★★ | 0.42 | ★★★★☆ | 0.34 | ★★★★★ | 4.01 | ★★★★★ | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
5 | 三菱重工 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 三菱重工金羚空调器有限公司 | KFR-35GW/AHVBp | 7099 | 6.45 | 6.2 | —— | 0.21 | ★★★★☆ | 0.49 | ★★★★☆ | 0.32 | ★★★★★ | 7.96 | ★★★★☆ | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
6 | 海尔 Haier | 青岛海尔空调器有限总公司 | KFR-35GW/05RCA81U1(金) | 3099 | 6.18 | 6.2 | —— | 0.16 | ★★★★★ | 0.48 | ★★★★☆ | 0.45 | ★★★★★ | 4.56 | ★★★★★ | —— | —— | —— | 88.6% | ★★★★ | —— | —— | ——
7 | 格力 GREE | 珠海格力电器股份有限公司 | KFR-35GW/(35560)FNhAa-B1(WIFI) | 4799 | 6.21 | 6.2 | —— | 0.16 | ★★★★★ | 0.42 | ★★★★☆ | 0.37 | ★★★★★ | 8.45 | ★★★★☆ | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
8 | 扬子 YAIR | 安徽扬子空调股份有限公司 | KFRd-35GW/LFG352fT1+ | 3999 | 6.85 | 6.2 | —— | 0.72 | ★★★★ | 0.43 | ★★★★☆ | 0.37 | ★★★★★ | 14.47 | ★★★★ | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
9 | FUJITSU | 富士通将军（上海）有限公司 | KFR-35GW/Bpkjb | 4999 | 6.1 | 6.17 | —— | 0.56 | ★★★★ | 0.2 | ★★★★★ | 0.33 | ★★★★★ | 19.67 | ★★★ | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
10 | 米家 | 北京小米电子产品有限公司 | KFR-35GW/F1A1 | 3399 | 6.16 | 6.17 | —— | 1.13 | ★★★ | 0.57 | ★★★★ | 0.34 | ★★★★★ | 14.79 | ★★★★ | —— | 94% | ★★★★ | 99.1% | ★★★★★ | 60 | 60.2 | 98.77%
11 | 创维 SKYWORTH | 深圳创维空调科技有限公司 | KFR-35GW/V3JA1A-N1 | 4299 | 6.17 | 6.12 | —— | 0.95 | ★★★★ | 0.49 | ★★★★☆ | 0.51 | ★★★★★ | 10.4 | ★★★★ | —— | —— | —— | 84.4% | ★★★★ | —— | —— | ——
12 | 长虹 CHANGHONG | 四川长虹空调有限公司 | KFR-35GW/Q6D+R1 | 3599 | 6.26 | 6.1 | —— | 0.79 | ★★★★ | 0.4 | ★★★★☆ | 0.4 | ★★★★★ | 9.65 | ★★★★☆ | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
13 | 奥克斯 AUX | 奥克斯空调股份有限公司 | KFR-35GW/BpR3AQA800(B1) | 3499 | 6.55 | 6.08 | —— | 0.43 | ★★★★☆ | 0.65 | ★★★★ | 0.52 | ★★★★★ | 2.54 | ★★★★★ | —— | —— | —— | 75.2% | ★★★ | —— | —— | ——
14 | 康佳 KONKA | 安徽康佳同创电器有限公司 | KFR-35GW/HAXF1 | 2999 | 6.2 | 6.07 | —— | 0.24 | ★★★★☆ | 0.5 | ★★★★☆ | 0.45 | ★★★★★ | 5.63 | ★★★★☆ | —— | 89.1% | ★★★ | —— | —— | 30 | 24.3 | 65.11%
15 | Panasonic | 广州松下空调器有限公司 | KFR-35GW/BpSFYQ10 | 3766.5 | 6.35 | 6.05 | —— | 0.76 | ★★★★ | 0.43 | ★★★★☆ | 0.38 | ★★★★★ | 13.76 | ★★★★ | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
16 | PHILIPS | 南京智浦供应链管理有限公司 | FAC35V1Ea2HR | 4098 | 未明示 | 6.05 | —— | 0.9 | ★★★★ | 0.62 | ★★★★ | 0.35 | ★★★★★ | 13.47 | ★★★★ | —— | —— | —— | 82% | ★★★★ | —— | —— | ——
17 | 志高 CHIGO | 广东志高空调有限公司 | KFR-35GW/WABP219+A1G | 2299 | 6.57 | 6.04 | —— | 0.56 | ★★★★ | 0.44 | ★★★★☆ | 0.39 | ★★★★★ | 5.94 | ★★★★☆ | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
18 | 美博 MBO | 广东美博制冷设备有限公司 | KFRD-35GW/BPD2-N1 | 2399 | 未明示 | 5.92 | —— | 0.31 | ★★★★☆ | 0.44 | ★★★★☆ | 0.34 | ★★★★★ | 19.88 | ★★★ | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
19 | 新科 Shinco | 江苏新科电器有限公司 | KFRd-35GW/BpNXF+1 | 4159 | 未明示 | 4.04 | —— | 0.59 | ★★★★ | 0.37 | ★★★★☆ | 0.37 | ★★★★★ | 17.21 | ★★★ | 95% | 91.3% | ★★★★ | —— | —— | 40 | 36.5 | 83.38%
20 | 韩电 KEG | 韩电集团宁波空调有限公司 | KFRd-35GW/HCEU10DBp+B1 | 2019 | 6.2 | 3.67 | —— | 0.21 | ★★★★☆ | 0.64 | ★★★★ | 0.38 | ★★★★★ | 19.76 | ★★★ | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
星级评价规则 |  |  |  |  | 考虑制冷季节能源消耗效率对于冷暖空调不是标准强制要求标称参数，且每款产品存在不明示或明示不同的情况，故不进行评星，按实测值，给出结果。 |  |  | ≤0.2 | ★★★★★ | ≤0.2 | ★★★★★ | ≤1% | ★★★★★ | ≤5% | ★★★★★ | ≥95% |  | ★★★★★ | ≥90% | ★★★★★ | 1、考虑每款产品明示新风量额定值和测试状态不同，举例来说，新风量明示40和60的无法同一水平进行横向比较，因此新风量不进行星级评价； 2、二氧化碳置换效率的高低取决于是新风量高低，因此这一项也不进行星级评价； 3、由于各产品的使用说明对于新风量、新风PM2.5过滤效率和二氧化碳置换效率试验时是否装配新风管和防雨帽明示不同（包含明示具体装配新风管长度和防尘帽/防雨帽、未明示装配新风管和防尘帽/防雨帽）；为了统一评价基准，本次进行这3项试验时，新风进风口统一装配新风过滤网、新风管（长度为1m）和防尘帽/防雨帽，因此试验结果可能不是各产品额定值的测试状态。
[8 empty] | ≤0.5 | ★★★★☆ | ≤0.5 | ★★★★☆ | ≤3% | ★★★★☆ | ≤10% | ★★★★☆ | ≥90-＜95% |  | ★★★★ | ≥80-＜90% | ★★★★
[8 empty] | ≤1.0 | ★★★★ | ≤1.0 | ★★★★ | ≤5% | ★★★★ | ≤15% | ★★★★ | ≥80-＜90% |  | ★★★ | ≥70-＜80% | ★★★
[8 empty] | ≤2.0 | ★★★ | ≤2.0 | ★★★ | ≤10% | ★★★ | ≤20% | ★★★ | —— |  | —— | —— | ——
标准要求 注：1、目前行业内无现行的新风空调国家或行业标准，因此新风PM2.5过滤效率星级评价参考新风机的国家标准GB/T 21087-2020和 GB/T 34012-2017;2、除菌率星级评价参考空调器抗除菌标准 GB 21551.6-2010；3、——代表该产品无相应的功能，没有进行对应项目的比较试验。 |  |  |  |  | —— |  |  | A级 | ≤0.2 | A级 | ≤0.2 | A级 | ≤1% | A级 | ≤5% | A级 |  | ＞90% | 合格级≥50% |  | ——
[8 empty] | B级 | ≤0.5 | B级 | ≤0.5 | B级 | ≤3% | B级 | ≤10% | B级 |  | ＞70-≤90%
[8 empty] | C级 | ≤1.0 | C级 | ≤1.0 | C级 | ≤5% | C级 | ≤15% | C级 |  | ＞50-≤70%
[8 empty] | D级 | ≤2.0 | D级 | ≤2.0 | D级 | ≤10% | D级 | ≤20% | D级 |  | ＞20-≤50%